各市（州）、直管市、神农架林区人民政府，省安委会有关成员单位，省安全生产各专业委员会：

为切实推进全省安全生产督查1443条问题隐患（详见省委办公厅《督办通报》第2期）整改落实，经报请省政府同意，按照《湖北省安全生产重大事故隐患挂牌督办办法》，省安委会决定对全省安全生产督查发现的1443条安全隐患中的10家企业12条重大安全隐患进行挂牌督办（见附件）。现将有关事项通知如下：

一、认真落实整改责任。各地、各有关部门和单位要坚持“人民至上、生命至上”的理念，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”的原则，落实企业主体责任、行业监管责任和属地管理责任，扎实开展挂牌重大隐患整改治理工作。同时，要结合实际，认真开展隐患排查，挂牌一批本地区、本行业领域重大安全隐患。

 二、狠抓隐患整改督办。各地、各有关部门和单位要建立政府领导协调、部门强化督办、单位整改落实的工作机制，按照“一隐患一专班、一隐患一方案”和“五落实”（责任、措施、资金、期限和应急预案）要求，细化整改方案，狠抓整改落实。各隐患治理责任单位整改方案自收到通知之日起30日内报督办单位审定。在隐患整改期间，各督办单位要加强隐患整改全程跟踪督办，及时协调解决整改过程中存在的问题，按季度将隐患整改进展情况报送省安委办，直至隐患整改按期销号。省安委办将定期调度各地各部门（单位）隐患整改进展情况，适时开展重大隐患整改情况专项督查，定期进行情况通报。

三、认真落实隐患整改核查验收。隐患整改工作完成后，各隐患治理责任单位要严格按照销号程序及时向督办单位报送书面验收申请，由督办单位组织专家实地核查验收。经验收合格的，报省安委会办公室申请复查销号。各地、各有关部门（专委会）挂牌督办重大隐患整改治理情况将纳入2021年度安全生产目标考核重要内容，凡未按规定数量挂牌督办或省级挂牌督办隐患申请延期整改的地区和部门，均要扣减相应分数。对整改督办责任不落实而导致生产安全事故的，将依法依规追究相关责任单位和责任人员的责任。

联系人：施双喜、周信凯，电话：027-63962223、87362510；邮箱：122719043@qq.com。

附件：省安委会2021年挂牌督办重大安全隐患一览表

 （第二批）

 湖北省安全生产委员会

 2021年8月8日

附件

省安委会2021年挂牌督办重大安全隐患一览表（第二批）

| 序号 | 市州 | 单位名称 | 存在的问题 | 督办市州 | 督办单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武汉 | 武汉市黄陂区木兰燃气有限公司(储配站) | 储罐防护堤与储罐、围墙间距不足。 | 武汉市人民政府 | 省住建厅 | 2021年底前 |
| 2 | 黄石 | 金山店铁矿锡冶山尾矿库 | 未完善闭库后的尾矿库在线监测系统。 | 黄石市人民政府 | 省应急管理厅 | 2021年底前 |
| 3 | 黄石 | 大冶有色铜山口铜矿周家园接替尾矿库 | 目前尾矿库放矿干滩滩面已接近基础坝坝顶，完全具备堆筑子坝的条件，企业未按尾矿库堆筑子坝要求进行修筑子坝，对尾矿库的放矿管理和调洪库容造成安全隐患。 | 黄石市人民政府 | 省应急管理厅 | 2021年底前 |
| 4 | 黄石 | 大冶有色丰山铜铁矿尾矿库 | 尾矿回水泵站处在回水区域，其标高远远低于尾矿坝设计标高，存在安全隐患，需重新选址建设新的尾矿回水泵站。 | 黄石市人民政府 | 省应急管理厅 | 2021年底前 |
| 5 | 黄石 | 湖北鸡笼山黄金矿业有限公司老尾矿库 | 尾矿库干滩长度不足50米，不符合四等库尾矿库干滩长度大于50米的管理规定。 | 黄石市人民政府 | 省应急管理厅 | 2021年底前 |
| 6 | 十堰 | 丹江口市中燃城市燃气发展有限公司 | 应急LNG气工艺区无实体围墙，紧贴临江人车便道，安全间距不够，也无安防设施。 | 十堰市人民政府 | 省住建厅 | 2021年底前 |
| 7 | 十堰 | 竹溪县阳光天然气公司 | LNG罐距防液堤、卸车柱间距不足。 | 十堰市人民政府 | 省住建厅 | 2021年底前 |
| 8 | 襄阳 | 老河口中燃城市燃气发展有限公司 | 1.现场设置有一个45立方米LNG储罐（系临时设施），总图布置设计无此设备，与站内其他设备安全间距不足；2.管网线路上有多处占压情况。 | 襄阳市人民政府 | 省住建厅 | 2021年底前 |
| 9 | 宜昌 | 当阳坝陵化工园-华强化工集团 | 1.氨站安全仪表系统存在缺陷，不符合相关标准规范的规定；2.涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室未全部整改到位，氨站（一级重大危险源）控制室仍未搬迁，受老厂区场地限制，暂无合适位置搬迁。 | 宜昌市人民政府 | 省应急管理厅 | 2021年底前 |
| 10 | 随州 | 广水市郝店镇铁城村打石坡滑坡点 | 加紧滑坡治理。 | 随州市人民政府 | 省自然资源厅 | 2021年底前 |